《钢结构》复试笔试、加试考试大纲

一、大纲

1. 钢结构的特点、应用及设计方法

基本要求：熟悉钢结构的特点和应用范围，了解钢结构的设计方法，掌握极限状态的概念与分类。

重点与难点：钢结构的特点，概率极限状态设计方法。

2. 钢结构的材料

基本要求：了解结构钢材的基本性能、测试方法和影响钢材性能的主要因素；了解钢材疲劳破坏的特征和过程及主要影响因素。

重点与难点：钢材的基本性能和测试方法，疲劳破坏的因素。

3. 构件的截面承载能力——强度

基本要求：熟练掌握轴心受力构件、受弯构件、拉弯、压弯构件的强度计算，并能够根据强度条件进行轴心受力构件、受弯构件的截面选择；了解梁的内力重分布和塑性设计。

重点与难点：梁的强度计算及截面选择，拉弯、压弯构件的强度计算。

4. 单个构件的承载能力——稳定性

基本要求：掌握稳定问题的一般特点；熟练轴心受压构件、受弯构件、压弯构件的整体稳定和局部稳定计算，并能够进行轴心受压构件、受弯构件、压弯构件的稳定设计；了解板的屈曲后强度及利用。

重点与难点：轴心受压构件的整体稳定性，受弯构件的弯扭失稳，压弯构件在弯矩作用平面内、平面外的整体稳定，板件的局部稳定。

5. 整体结构中的压杆和压弯构件

基本要求：掌握桁架中压杆的计算长度；了解框架的稳定和一阶、二阶分析方法，能够分析框架柱的计算长度。

重点与难点：桁架中压杆的计算长度，框架柱的计算长度。

6. 钢结构的正常使用极限状态

基本要求：了解正常使用极限状态的特点，掌握拉杆、压杆的刚度条件，梁和桁架的变形限制，以及框架的变形限制。

重点与难点：正常使用极限状态包含的类型，拉杆、压杆的长细比计算，梁的挠度计算。

7. 钢结构的连接和节点构造

基本要求：了解连接的方法及特点，掌握角焊缝、对接焊缝、普通螺栓、高强度螺栓连接的构造及在各种荷载作用下的连接计算；熟悉焊缝质量等级及相关要求，能够进行钢构件的拼接、梁柱连接、柱脚以及桁架节点的设计与计算。

重点与难点：角焊缝的构造与计算，焊接残余应力的影响，普通螺栓及高强度螺栓连接的构造与计算，构件的拼接及节点设计。

8. 钢结构的脆性断裂和疲劳

基本要求：了解脆性破坏的成因，掌握如何防止脆性破坏；能够进行疲劳计算与设计。

重点与难点：脆性破坏的防止，疲劳计算。

9. 轻型门式刚架结构

基本要求：掌握轻型门式刚架结构的基本形式、组成和结构布置，掌握刚架、压型钢板、檩条和墙梁的设计内容，掌握刚架、压型钢板、檩条和墙梁的构造要求，了解刚架的支撑设计内容。

重点与难点：轻型门式刚架的设计内容和构造要求。

10. 重型厂房结构设计

基本要求：掌握厂房的结构形式和结构布置，掌握钢屋架的设计内容和构造要求，掌握吊车梁的设计内容和构造要求，了解柱间支撑和屋架支撑的设计内容和构造要求。

重点与难点：厂房的结构形式和结构布置，钢屋架和吊车梁的设计内容。

11. 大跨屋盖结构

基本要求：了解大跨屋盖的结构形式，掌握网架的结构形式、设计内容和构造要求，了解网壳的结构形式、设计内容和构造要求。

重点与难点：网架的结构形式、设计内容和构造要求。

12. 多层及高层房屋结构

基本要求：掌握多层及高层钢结构房屋的结构体系、结构布置及受力特点，掌握压型钢板组合楼盖的设计内容和构造要求，了解高层钢结构的内力分析方法，了解高层钢结构构件、连接和支撑的设计内容和构造要求。

重点与难点：多层及高层钢结构房屋的结构体系、结构布置及受力特点，压型钢板组合楼盖的设计内容和构造要求。

四、参考书目

1. 《钢结构——钢结构基础》，陈绍蕃、顾强主编，中国建筑工业出版社。

2. 《钢结构——房屋建筑钢结构设计》，陈绍蕃主编，中国建筑工业出版社。

3. 《钢结构》（第二版），魏明钟主编，武汉理工大学出版社。